抽签项目需求

项目名称：合家福美菱公寓店装饰及电气安装工程

项目编号：2020BFFGC00253

项目预算：12.072023万元

采购人及委托人：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

付款方式（支付进度）：

本工程不支付预付款，工程完工，经监理单位（如有）、审计单位（如有）、发包人驻现场代表审核签字认可，同时乙方需出具本项目农民工工资支付清单，并出具本项目农民工工资支付确认函，经甲方审核确认后，支付合同价款的60%，经结算审计后，付至结算审计价格的97%，余额3%作为质保金，质保期满经质量回访合格后一次性由发包人支付给承包人（所有款项无息）甲方支付每笔工程款前乙方需开具等额增值税专用发票。

项目介绍：

1.工程规模：装饰及电气安装工程，施工面积约450㎡

2.工程内容：新建砌体墙、墙体贴砖、原有隔断拆除清理、柱面装饰、地面保护、室内强/弱电安装、室内给排水安装等工程。具体详见清单及设计图纸，未尽事宜详见施工图纸。

主要材料品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙地砖 | 蒙娜丽莎、诺贝尔、马可波罗 |
| 2 | 电（缆）线 | 甲供（≥10平方毫米） |
| 3 | 灯具 | 甲供（含灭蝇灯） |
| 4 | 灯具光源 | 甲供 |
| 5 | 石膏板 | 可耐福、北新、龙牌、泰山 |
| 6 | 木工板 | 兔宝宝、莫干山、裕森 |
| 7 | 玻璃 | 上海耀皮、深圳南玻、芜湖信义 |
| 8 | 密封胶及结构胶 | 佛山建华（千里马）、广州恒途、佛山元通、广州创世纪、杭州之江 |
| 9 | 开启窗五金件 | GMT、恒安、坚朗、丝吉利娅、萨威奥 |
| 10 | 地弹簧 | GMT、多玛、坚朗、皇冠 |
| 11 | 不锈钢驳接件 | 坚朗、东天、中远 |
| 12 | 铝板 | 雅泰、华源、七色、强徽、上海吉祥 |
| 13 | 铝型材 | 广东广亚、广东亚铝、凤铝 |
| 14 | 化学螺栓 | 慧鱼、喜利得、美亚 |
| 15 | 涂料及乳胶漆 | 华润、多乐士、立邦、三棵树 |
| 16 | 轻钢龙骨 | 龙牌、三箭、泰山 |
| 17 | 配电箱（柜） | 梅兰日兰、施耐德、众泰 |
| 18 | 塑料给水管 | 日丰、百伦、安诺、中财、公元、伟星 |
| 19 | 塑料排水管、电管 | 中财、安徽国通、金德、伟星、公元 |
| 20 | 管道阀门 | 上海良工、安徽白湖、盾安、欧特莱、华宁、冠龙 |
| 21 | 卫生洁具，卫浴 | 科勒、箭牌、九牧 |
| 22 | 水管闸阀 | 纽威、江一、京牌 |
| 23 | 镀锌钢管、钢塑复合管 | 浙江金洲、天津友发、河北成龙、华岐、正大 |
| 24 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 四川煌盛、南京联塑、浙江圣华 |
| 25 | 配电元器件 | 西门子、ABB、施耐德、众泰 |
| 26 | 无缝钢管 | 宝钢、金正阳、金宝诚、美鑫 |
| 27 | 镀锌钢板 | 宝钢、新华冶金、兴冶、凯立 |
| 28 | 橡塑保温 | 金福莱斯、华美、福乐斯 |
| 29 | 风口、风阀 | 龙鑫、春意、润达 |
| 30 | 开关、插座、面板 | 杭州鸿雁、麦格尔、西蒙、西门子、施耐德 |
| 31 | 桥架 | 天安、正旺、铭天 |
| 32 | 电线 | 长江、铜泉、上上、人民 |

备注：1.对于推荐品牌的材料，施工单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的

其它品牌；采用其它品牌的应提供相关技术参数、业绩等供我方审核，未附说明且未提供相关技术参数、业绩，或经我方未通过的，施工单位只能从推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

2.施工单位自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。施工单位选定的材料供应厂家和价格须经过我方认可（如有）。如我方对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，施工单位必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由施工单位自负。

| 合家福超市地、墙砖品牌型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地砖名称 | 规格 | 品牌型号 |  |  |
|  |  |  | 马可波罗 | 蒙娜丽莎 | 诺贝尔 |
| 1 | 灰色亚光地砖 | 600*600 | CH6280 | 6F10173M | BYT001 |
| 2 | 咖色地砖 | 600*600 | CI6176 | 6FE2033M | YS66313 |
| 3 | 木纹长条砖 | 900*150 | FP9036 | 90-15FMW1030M | YM19607 |
| 4 | 米白亚光砖 | 600*600 | CH6118 | 6FN2030M | T6011 |
| 5 | 米白玻化砖 | 600*600 | PF6018C | 6WLP0005CM | JF6001 |
| 6 | 超市专用砖 | 200*200 | 卡米亚K2001 |  |  |
| 7 | 白色墙砖 | 300*600 | / | / | / |

保修期：有防水防渗漏要求的部位为5年，其他为2年。

完工期：15个日历天。

委托单位联系人：孟祥凤              联系电话：0551-63453832